## Hoja1
|  | Practica Dirigida 2015 |  |  |  |  | Director: Arq. Rudy Piedra Mena MSc.. | [16 empty] | Universidad de Costa Rica
|  | Anteproyecto INTA: | [21 empty] | Facultad de Ingeniería
|  | Complejo de investigación y Prestación de Servicios |  |  |  |  | Estudiante: Jose Pablo Berrocal Velásquez | [16 empty] | Escuela de Arquitectura
Programa arquitectonico para el Complejo de investigación y Prestación de Servicios en Tecnología Agropecuaria |  | Direcciones | Departamentos | Áreas de trabajo | Cant. | Espacio | Áreas (m2) |  |  |  |  | Carácter de uso | Personal |  |  | Mobiliario |  |  |  | Equipamiento |  |  |  |  | Ambiental
[7 empty] | ind. | total | Neta | Circulación | total |  | Nº | Personal estimado | Personal nombrado | Cant. | Mobiliario | La x An x Alt | Características | Cant. | Equipo | La x An x Alt. | toma | Requerimientos técnicos | ventilación | iluminación | temperatura | BSL | Riesgo químico | otros
| Edificios principales | Dirección Ejecutiva | Junta Directiva |  | 1 | secretaria | 6 | 6 | 249 | 15% | 286.35 | contiguo a la sala de juntas y a las oficinas de las direcciones | 8 | Miembros de la Junta | Ing. Tania López Lee | 1 | Escritorio en L |  | Mobiliario estándar de melanina | 1 | Computadora de escritorio | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 1 | secretaria | M.Sc. Marco Chávez Solera | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS | Variable | 110v | conexión a internet
[13 empty] | 8 | invitados | Dr. Werner Rodríguez Montero | 1 | Estantería |  |  | 1 | Impresora | Variable | 110v
[15 empty] | Ing. Alejandro Cruz Molina | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono | Variable | 110v
[15 empty] | Dr. Keilor Rojas Jiménez | 1 | arturito
[5 empty] | 1 | Baño privado para la sala de juntas | 4 | 4 |  |  |  | baño con previstas para discapacitados, de uso exclusivo |  |  | Ing. Germán Hernández Córdoba | 1 | Inodoros |  |  | 1 | toallero |  |  |  | Natural | Natura y artificial, de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[15 empty] | Representante de UPANACIONAL | 1 | orinales |  |  | 1 | dispensador de jabón
[15 empty] | Licda. Mónica Elizondo Andrade | 1 | lavamanos |  |  | 5 | dispensador de papel
[16 empty] | 1 | juego de barras para discap. |  |  | 1 | basurero
[5 empty] | 1 | Sala de Juntas | 40 | 40 |  |  |  | Máxima privacidad posible, |  |  |  | 1 | Mesa de juntas | 4000x 120cm | Mobiliario de alta calidad | 1 | Pantalla desplegable y proyector | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 10 | sillas ergonómicas | 62x 68x 88cm |  | 1 | Sistema de sonido | Variable | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | Banca de invitados | variable |  | 12 | laptops eventuales | Variable | 110v
[20 empty] | 1 | Pantalla de 32" | Variable | 110v
|  |  | Oficinas de las Direcciones |  | 2 | Oficina con espacio de reunión | 28 | 56 |  |  |  | de carácter privado, ambas oficinas comparten una misma sala de reuniones | 1 | Director y Subdirector | Ing. José Rafael Corrales Arias | 1 | Escritorio | 180x 80x 76cm | Mobiliario de alta calidad | 2 | Computadora de escritorio | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 1 | Subdirector | Mba.Alvaro Rodriguz Aguilar | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 2 | UPS | Variable | 110v | conexión a internet
[13 empty] | 5 | visitantes |  | 1 | mesa de computadora | 165x 65 70cm |  | 1 | impresora | Variable | 110v
[13 empty] | 2 | Profesionales admin. | Mba. Marco Vinicio Lobo Di Palma | 1 | Estantería | 150x 35x 200cm |  | 1 | teléfono | Variable | 110v
[16 empty] | 2 | sillas de atención | 50x 60x 70cm
[13 empty] | 2 | secretarias | Eilyn Tatiana Barrios Leiva | 1 | archivero | 50x 50x 150cm
[15 empty] | Annia Morera González | 1 | arturito
[16 empty] | 2 | sillones
[16 empty] | 1 | mesita de centro | 60x 60x 40cm
[5 empty] | 1 | Modulo de Secretaria y recepción | 25 | 25 |  |  |  | un modulo con dos secretarias en una sala de espera, previo a las oficinas de la dirección |  |  |  | 1 | Escritorio en L |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS | Variable | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | Estantería | 150x 35x 200cm |  | 1 | impresora | Variable | 110v
[16 empty] | 1 | archivero | 50x 50x 150cm |  | 1 | teléfono | Variable | 110v
[16 empty] | 1 | mesita baja con revistas
[16 empty] | 2 | sillones
[5 empty] | 1 | Sala de reunión pequeña | 9 | 9 |  |  |  | para auditoria, contraloría y asesoría legal |  |  |  | 1 | mesa |  | Mobiliario estándar | [5 empty] | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 4 | sillas
|  |  | Auditoria |  | 1 | Oficina con espacio de reunión | 18 | 18 |  |  |  | oficina con salita de reuniones, de carácter privado | 1 | Profesional | Lic. Edgardo Moreira González | 1 | Escritorio | 180x 80x 76cm | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 1 | Asistente |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS | Variable | 110v | conexión a internet
[13 empty] | 3 | visitantes |  | 1 | mesa de computadora | 165x 65x 70cm |  | 1 | teléfono | Variable | 110v
[16 empty] | 2 | sillas de atención | 150x 35x 200cm
[16 empty] | 1 | Estantería | 50x 60x 70cm
[16 empty] | 1 | archivero | 50x 50x 150cm
[16 empty] | 1 | arturito
[16 empty] | 2 | sillones
[16 empty] | 1 | mesita de centro
[5 empty] | 1 | Cubículo de asistente | 7 | 7 |  |  |  | pueden formar parte de un conjunto cercano |  |  |  | 1 | Estación modular de trabajo |  | Mobiliario estándar de melamina | 5 | Computadora de escritorio | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 5 | UPS | Variable | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono | Variable | 110v
|  |  | Contraloría de servicios |  | 1 | Oficina con espacio de reunión | 18 | 18 |  |  |  | oficina con salita de reuniones, de carácter privado | 1 | Profesional | Lic. Ana Carolina Baltodano Vargas | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 1 | Asistente |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS | Variable | 110v | conexión a internet
[13 empty] | 3 | visitantes |  | 1 | mesa de computadora | 165x 65 70cm |  | 1 | Impresora | Variable | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería |  |  | 1 | teléfono | Variable | 110v
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 1 | arturito
[16 empty] | 2 | sillones
[16 empty] | 1 | mesita de centro
[5 empty] | 1 | Cubículo de asistente | 7 | 7 |  |  |  | pueden formar parte de un conjunto cercano a contraloría |  |  |  | 1 | Estación modular de trabajo |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS | Variable | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 1 | Impresora | Variable | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería |  |  | 1 | teléfono | Variable | 110v
|  |  | Asesoría Legal |  | 1 | oficina | 15 | 15 |  |  |  | oficina con modulo de asistencia aledaño | 1 | profesional | Lic. Adriana Álvarez Arias | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 1 | asistente |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS | Variable | 110v | conexión a internet
[13 empty] | 2 | visitantes |  | 1 | mesa de computadora | 165x 65 70cm |  | 1 | Impresora | Variable | 110v
[16 empty] | 2 | Estantería |  |  | 1 | teléfono | Variable | 110v
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[16 empty] | 4 | archivero
[16 empty] | 1 | arturito
[5 empty] | 1 | Cubículo de asistente | 7 | 7 |  |  |  | pueden formar parte de un conjunto cercano a asesoría legal |  |  |  | 1 | Estación modular de trabajo |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS | Variable | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono | Variable | 110v
|  |  | Unidad de Planificación |  | 2 | Oficina de Planificación | 15 | 30 |  |  |  | oficina con modulo de asistencia aledaño | 2 | Profesionales | Bach. Roció Oviedo Navas | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 2 | Computadora de escritorio | Variable | 110v |  | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 1 | asistente |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 2 | UPS | Variable | 110v
[13 empty] | 3 | visitantes |  | 1 | mesa de computadora | 165x 65 70cm |  | 1 | teléfono | Variable | 110v
[16 empty] | 2 | Estantería
[16 empty] | 4 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 1 | cubículos | 7 | 7 |  |  |  | pueden formar parte de un conjunto cercano a Planificación |  |  |  | 1 | Estación modular de trabajo |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux |  | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS | Variable | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero
|  | Dirección de Investigación y desarrollo tecnológico | Diagnostico | Laboratorio de suelos aguas y plantas | 1 | recepción de muestras | 20 | 20 | 313 | 20% | 375.6 | recepción aledaña al vestíbulo secundario | 2 | Profesionales | Ing. Alexis Vargas Villagra | 1 | sillón de espera |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 1 | 0
[15 empty] | Lic. Irina Koudriavtsev | 1 | recepción | variable |  | 1 | UPS | Variable | 110v | conexión a internet
[13 empty] | 4 | técnicos | Tec. Jorge Lopez Madrigal | 1 | estantería de muestras |  |  | 1 | Impresora | Variable | 110v
[15 empty] | T.aux. Luis Guillermo Molina Cambronero | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | teléfono | Variable | 110v
[15 empty] | T.aux. Jorge Vásquez Ramírez | 2 | archivero
[5 empty] | 1 | Oficina de Suelos | 12 | 12 |  |  |  | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico |  |  | T.aux. Marco Tulio Segura Flores | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | visitantes |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS | Variable | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de computadora | 165x 65 70cm |  | 1 | Impresora | Variable | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería |  |  | 1 | teléfono | Variable | 110v
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 1 | Oficina de Foliares | 12 | 12 |  |  |  | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico |  |  |  | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio | Variable | 110v | conexión a red interna | Natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS | Variable | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de computadora | 165x 65 70cm |  | 1 | Impresora | Variable | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería |  |  | 1 | teléfono | Variable | 110v
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención |  |  | 1
[5 empty] | 1 | Cuarto de secado y molido de foliares | 18 | 18 |  |  |  | las muestras foliares se secan y se pican, separar de los laboratorios por el calor de las estufas |  |  |  | 2 | Mesa de trabajo | 300x 70x 70cm | Muebles metálicos resistentes al volumen del trabajo | 4 | Cámara de estufa de secado | 140x 80x 200cm |  |  | Natural | Natural regulada y artificial en 400 lux | 20ª a 23ª | 1 |  | Nivel de Contención Biológica
[16 empty] | 1 | escritorio | 140x 65x70cm |  | 2 | molino grande |  | 110v
[16 empty] | 1 | estantería metálica de racks | 140x 60x 170cm |  | 1 | molino pequeño |  | 110v
[20 empty] | 1 | Campana extractora para molinos | 90x 250cm |  | extracción de polvo
[20 empty] | 1 | horno | 70x 60x 50cm | 110v
[20 empty] | 1 | extintor
[20 empty] | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v
[5 empty] | 1 | Cuarto de tamizado y secado de suelos | 18 | 18 |  |  |  | área con hornos de secado |  |  |  | 1 | Mesa de trabajo |  | Muebles metálicos resistentes al volumen del trabajo | 2 | horno de secado |  |  |  | Natural | Natural regulada y artificial en 400 lux | 20ª a 23ª | 1
[16 empty] | 1 | estación de trabajo |  |  | 1 | moledero con tamiz |  | 110v
[16 empty] | 1 | pileta de lavado |  |  | 1 | Campana extractora para molinos |  |  | extracción de polvo
[20 empty] | 1 | extintor
[5 empty] | 1 | Bodega de reactivos | 12 | 12 |  |  |  | área restringida |  |  |  | 5 | estantería | 200x 40x 200cm | Muebles resistentes a los ácidos | [6 empty] | artificial en 400 lux |  | 1
[16 empty] | 3 | estantería peq. | 100x 40x 200cm
[5 empty] | 1 | Laboratorio de suelos | 90 | 90 |  |  |  | área de procesos y mediciones, restringido al publico |  |  |  | 2 | mesas de centro metálicas (rack) | 440x 140x (70 a 80cm) | Muebles metálicos resistentes al volumen del trabajo | 2 | Centrifuga Clay Adams |  | 110v |  | con estractores de aire | Natural regulada y artificial en 400 lux | 20º a 23º | 1
[16 empty] | 3 | mueble de pared con gavetas | 300x 70x 90cm |  | 1 | Estufa secadora Digital |  | 110v
[16 empty] | 1 | Mueble de pared con pileta | 300x 70x 90cm |  | 2 | Peachimetro Denver Instrum |  | 110v
[16 empty] | 2 | estantería metálica de racks | 140x 60x 170cm |  | 2 | Peachimetro Fisher Sc |  | 110v
[16 empty] | 3 | mueble de pared con gab. Y est. | 300 70x 200cm |  | 1 | Destilador Desionisador |  | 220v+110v
[5 empty] | 1 | Cuarto de medición de Nitrógeno | 9 | 9 |  |  |  | cuarto contiguo al lab. de suelos, aislado |  |  |  | 2 | mueble de pared con gavetas | 300x 70x 90cm | Muebles metálicos | 2 | analizador de nitrógeno rapid N cube | 42x 55x 55cm | 220v+110v | Necesita O2 | aire acondicionado, cambio de aire | Natural regulada y artificial en 400 lux | 20º a 23º | 1
[20 empty] | 1 | balanza granataria electrónica | Ins. de mesa | 110v
[20 empty] | 1 | computadora | Ins. de mesa | 110v
[5 empty] | 1 | Cuarto de pesajes | 12 | 12 |  |  |  | contiguo a laboratorios, aislada de vibración |  |  |  | 3 | Mesitas de diseño especial | 90x 75x 90cm | Mesas especiales contra vibración | 2 | Balanzas analíticas |  | 110v |  |  | artificial en 400 lux | 20º a 23º | 1
[16 empty] | 1 | Mesitas de diseño especial | 90x 75x 75cm |  | 2 | Balanzas Granatarias electrónicas |  | 110v
[5 empty] | 1 | Cuarto de medición (Espectrofotometría) | 20 | 20 |  |  |  | área de procesos y mediciones, restringido al publico |  |  |  | 2 | mueble de pared con gab. Y est. | 300 70x 200cm | Muebles resistentes a los químicos | 1 | ICP (Espectrofotómetro de Emisión) | 140x 60x 160cm | 110v | argón y aire comp. | cambio de aire | Natural regulada y artificial en 400 lux | 20º a 23º | 1 |  | Cuarto con aire acondicionado, aislado de contaminación
[16 empty] | 2 | mueble de pared con gavetas | 300x 70x 90cm |  | 1 | Espectrofotómetro de Absorción | 70x 50x 80cm | 110v | aire y acetileno
[20 empty] | 1 | Fotocolorímetro Fisher |  | 110v
[20 empty] | 1 | UPS
[20 empty] | 2 | Computadora de escritorio
[20 empty] | 1 | sistema de extracción para absorción atómica | tubería variable |  | estracion de humos
110v
[5 empty] | 1 | Laboratorio de foliares | 90 | 90 |  |  |  | área de procesos y mediciones, restringido al publico |  |  |  | 2 | mesas de centro con piletas | 440x 140x 90cm | Muebles resistentes a los ácidos de las digestiones, los sobres pueden ser de Gres Técnico | 1 | Cabina de bioseguridad |  |  | extracción de vapor acido | cambio de aire | Natural regulada y artificial en 400 lux | 20º a 23º | 1
[16 empty] | 3 | mueble de pared con gavetas | 300x 70x 90cm |  | 2 | microondas de digestión |  | 220v | extracción de vapor acido
[16 empty] | 1 | Mueble de pared con pileta | 300x 70x 90cm |  | 3 | pH-metro |  | 110v
[16 empty] | 2 | estantería metálica de racks | 140x 60x 170cm |  | 1 | Destilador Desionisador |  | 220v+110v
[16 empty] | 3 | mueble de pared con gab. Y est. | 300 70x 200cm |  | 1 | refrigeradora pequeña |  | 110v
[20 empty] | 2 | agitador magnético
[20 empty] | 1 | Lavaojos y ducha
[20 empty] | 1 | Campana extractora |  |  | extracción de quimicos
|  |  |  | Laboratorio de Fitopatología | 1 | Oficina de Fitobiología | 12 | 12 | 498.5 | 25% | 623.125 | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico | 1 | profesional | Ing. Luis Vargas Cartagena MSc. | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural regulada y artificial en 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | técnicos | Técnico Oscar Bravo Bonilla | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[15 empty] | Auxiliar Erick Delgado Nuñez | 1 | mesa de computadora |  |  | 1 | impresora Laser Jet Pro 200 |  | 110v
[13 empty] | 2 | visitantes |  | 1 | Estantería |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 1 | Fitopatología Sucia | 40 | 40 |  |  |  | área de procesos y mediciones, restringido al publico |  |  |  | 1 | Mueble de pared con pileta | 300x 70x 90cm | Mueble para trabajo con químicos, de fácil limpieza, estructura de metal con acabado epoxico, sobres en resina fenolica | 1 | Agitador horizontal |  | 110v |  | cambio de aire filtrado | Natural regulada y artificial en 400 lux | 20º a 23º | 2
[16 empty] | 1 | Mueb. Centro con pileta y estante. | 440x 140x 90cm |  | 1 | Cámara ambiental | 90x 90x 200cm | 110v
[16 empty] | 2 | estante de cristalería | 140x 60x 170cm |  | 1 | Cámara de seguridad biológica |  | 110v | filtrado de quim. Y biolog.
[16 empty] | 2 | mueble de pared con gavetas | 300x 70x 90cm |  | 1 | Cámara de refrigeración | 90x 60x 180cm | 110v
[16 empty] | 3 | mueb. pared con gab. Y estante. | 300x 70x 90cm |  | 1 | Centrifuga Clay Adams |  | 110v
[20 empty] | 1 | Estufa secadora Digital | 60x 60x 80cm | 110v
[20 empty] | 1 | Incubadora 815 precisión blanca | 90x 90x 200cm | 110v
[20 empty] | 1 | Peachimetro Denver Instrum |  | 110v
[20 empty] | 1 | Peachimetro Fisher Sc |  | 110v
[20 empty] | 1 | Destilador Desionisador |  | 220v+110v
[20 empty] | 1 | Ice maker | 50*50*100 | 110v
[20 empty] | 1 | Lavaojos y ducha
[20 empty] | 1 | Campana extractora |  |  | extraccón de quimicos
[5 empty] | 1 | Fitopatología Limpia | 40 | 40 |  |  |  | área de procesos y mediciones, restringido al publico |  |  |  | 2 | Mueble de pared | 200x 70x 90cm | Mueble para trabajo con químicos, de fácil limpieza, estructura de metal con acabado epoxico, sobres en resina fenolica | 1 | Estéreo National |  | 110v |  | cambio de aire filtrado | Natural regulada y artificial en 400 lux | 20º a 23º | 2
[16 empty] | 2 | esquineros de almacenaje | 80x 80x 70x 90cm |  | 1 | Estéreo Nikon |  | 110v
[16 empty] | 2 | mesas de trabajo contra pared | 200x 70x 90cm |  | 1 | Estereoscopio Thomas |  | 110v
[20 empty] | 1 | Microscopios con cámara (Zeiss) |  | 110v
[20 empty] | 1 | Lector de colonias |  | 110v
[20 empty] | 1 | Microscopio Olympus |  | 110v
|  |  |  | Laboratorio de Microbiología | 1 | oficina de microbiología | 12 | 12 |  |  |  | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico | 1 | profesional | Dra. Cristina Vargas Chacón | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural regulada y artificial en 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | técnicos |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de computadora |  |  | 1 | impresora Laser Jet Pro 200 |  | 110v
[13 empty] | 3 | visitantes |  | 1 | Estantería |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 1 | Microbiología Limpia | 40 | 40 |  |  |  | área de procesos químicos y mediciones microbiológicas, restringido al publico |  |  |  | 1 | Mueb. de pared con estante | 400x 70x 90cm | Mueble para trabajo con químicos, de fácil limpieza, estructura de metal con acabado epoxico, sobres en resina fenolica | 1 | Estéreo National |  | 110v |  | cambio de aire filtrado | Natural regulada y artificial en 400 lux | 20º a 23º | 2
[16 empty] | 1 | esquineros de almacenaje | 80x 80x 70x 90cm |  | 1 | Estéreo Nikon |  | 110v
[16 empty] | 3 | mesas de trabajo contra pared | 200x 70x 90cm |  | 1 | Estereoscopio Thomas |  | 110v
[16 empty] | 1 | Mueb. de pared con estante | 200x 70x 90cm |  | 2 | Microscopios con cámara (Zeiss) |  | 110v
[20 empty] | 1 | Lector de colonias |  | 110v
[20 empty] | 1 | Cámara de seguridad biológica | 130x 065x 250cm | 110v | filtrado de quim. Y biolog.
[20 empty] | 1 | Cámara de refrigeración |  | 110v
[20 empty] | 1 | Microscopio Olympus |  | 110v
[5 empty] | 1 | Microbiología Sucia | 40 | 40 |  |  |  | área de procesos y mediciones, restringido al publico |  |  |  | 1 | Mueb. de pared con pileta | 400x 70x 90cm | Mueble para trabajo con químicos, de fácil limpieza, estructura de metal con acabado epoxico, sobres en resina fenolica | 1 | Agitador horizontal |  | 110v |  | cambio de aire filtrado | Natural regulada y artificial en 400 lux | 20º a 23º | 2
[16 empty] | 1 | esquineros de almacenaje | 80x 80x 70x 90cm |  | 1 | Cámara ambiental |  | 110v
[16 empty] | 2 | mesas de trabajo contra pared | 200x 70x 90cm |  | 1 | Centrifuga Clay Adams |  | 110v
[16 empty] | 1 | Mueb. de pared con estante | 200x 70x 90cm |  | 1 | Estufa secadora Digital |  | 110v
[16 empty] | 1 | estante de cristalería | 140x 60x 170cm |  | 1 | Incubadora 815 precisión blanca |  | 110v
[20 empty] | 1 | Peachimetro Denver Instrum |  | 110v
[20 empty] | 1 | Peachimetro Fisher Sc |  | 110v
[20 empty] | 1 | Espectrofotómetro UV/VIS |  | 110v
[20 empty] | 1 | Lector de Microplacas (ELISA) |  | 110v
[20 empty] | 1 | Destilador Desionisador |  | 220v+110v
[20 empty] | 1 | Lavaojos y ducha
[20 empty] | 1 | Campana extractora |  |  | extraccón de quimicos
|  |  |  | Laboratorio de Nematología | 1 | Oficina de Nematologia | 12 | 12 |  |  |  | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico | 1 | profesional | Ing. Ricardo Piedra Naranjo | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural regulada y artificial en 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | técnicos |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de computadora |  |  | 1 | impresora Laser Jet Pro 200 |  | 110v
[13 empty] | 2 | visitantes |  | 1 | Estantería |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 1 | pilas de extracción | 40 | 40 |  |  |  | área húmeda de extracción y mediciones, restringido al publico |  |  |  | 1 | mesas de centro metálicas (rack) | 440x 140x (70 a 80cm) | Mueble para trabajo con químicos | 1 | Agitador de Tamices |  | 110v |  | cambio de aire | Natural regulada y artificial en 400 lux |  | 2
[16 empty] | 1 | mueble de pared con gavetas | 300x 70x 90cm |  | 2 | 2 Balanzas granataria Nematología |  | 110v
[16 empty] | 4 | mueble de pared con gavetas | 140x 70x 90cm |  | 1 | Centrifuga internacional | 60x 60x 100cm | 110v
[20 empty] | 1 | Estufa nematologica | 120x 50x 100cm | 110v
[20 empty] | 1 | Licuadora industrial |  | 110v
[20 empty] | 1 | Incubadora de precisión | 90x 90x 200cm | 110v
[20 empty] | 1 | equipo de Tamices varios
[5 empty] | 1 | diagnostico | 10 | 10 |  |  |  | área de mediciones |  |  |  | 1 | mesas de centro metálicas (rack) | 440x 140x (70 a 80cm) | Mueble para trabajo con químicos | 1 | Microscopio Nikon nematologia |  | 110v |  | cambio de aire | Natural regulada y artificial en 400 lux |  | 2
[20 empty] | 1 | Microscopio Olympus nematologia |  | 110v
[20 empty] | 1 | Estereoscopio Binocular |  | 110v
[20 empty] | 1 | Cámara de refrigeración |  | 110v
|  |  |  | Laboratorio de Entomología | 1 | Oficina de Entomología | 12 | 12 |  |  |  | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico | 2 | profesional | Ing. Ruth León González | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural regulada y artificial en 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[15 empty] | Ing. Ligia Rodríguez | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[13 empty] | 2 | visitantes |  | 1 | mesa de computadora |  |  | 1 | impresora Laser Jet Pro 200 |  | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 1 | Laboratorio de proceso de espécimen | 30 | 30 |  |  |  | área de preparación de especímenes |  |  |  | 1 | Mueb. Pared. gavetas y estantes |  | Mueble para trabajo con químicos | 1 | Incubadora Hotech/Frigidare | 90x 120x 200cm | 110v |  |  | Natural regulada y artificial en 400 lux |  | 2
[16 empty] | 1 | estante de cristalería |  |  | 1 | Estereoscopio Leica c/cámara |  | 110v
[16 empty] | 1 | mesa de trabajo con racks |  |  | 1 | Congelador horizontal | 100x 80x 100cm | 110v
[20 empty] | 1 | Deshumificador | 50x 25x 50cm | 110v
[5 empty] | 1 | Cría de insectos | 12 | 12 |  |  |  | área de cultivo para evaluación |  |  |  | 5 | estantería | 200x 40x 200cm | rack adaptable a las cajas de cría | 1 | Deshumificador | 50x 25x 50cm | 110v |  |  | Natural regulada y artificial en 400 lux |  | 2
[16 empty] | 3 | estantería peq. | 100x 40x 200cm
[5 empty] | 1 | Colección de Insectos | 12 | 12 |  |  |  | área de almacenaje de muestras |  |  |  | 5 | estantería especial | 200x 40x 200cm | mueble de madera curado | 1 | Deshumificador | 50x 25x 50cm | 110v |  |  | artificial en 400 lux |  | 2
[16 empty] | 3 | estantería especial peq. | 100x 40x 200cm
|  |  |  | Áreas comunes de apoyo | 1 | Área Sucia y de Autoclaves | 20 | 20 |  |  |  | área de limpieza y desinfección | 3 | personas máximo | Área de uso común para el | 1 | fregadero de equipo sucio |  | Mueble para trabajo con químicos, en resina fenolica | 1 | Autoclave YTM | 100x 170x 180cm | 220v |  |  | artificial en 400 lux |  | 1
[14 empty] | simultáneamente | personal de los laboratorios | 1 | Basurero de para desechos b. |  |  | 1 | Autoclave AMSCO | 70x 120x 180cm | 220v
[16 empty] | 1 | Mesa de trabajo |  |  | 1 | Autoclave Napco | 46x 53x 37cm | 110v
[13 empty] | 4 | personas | [5 empty] | 1
[5 empty] | 1 | Cuarto de Pesaje | 9 | 9 |  |  |  | contiguo a laboratorios, aislada de vibración |  | simultáneamente |  | 3 | Mesitas de diseño especial | 90x 75x 90cm | mesas diseñadas contra la vibración | 2 | Balanzas analíticas |  | 110v |  |  | artificial en 400 lux |  | 1
[16 empty] | 1 | Mesitas de diseño especial | 90x 75x 75cm |  | 2 | Balanzas Granatarias electrónicas |  | 110v
[13 empty] | 1 | profesional
[5 empty] | 1 | Lavado y esterilización | 15 | 15 |  |  |  | área de esterilización previa a los laboratorios |  |  |  | 4 | lavatorios |  | Muebles de fácil limpieza y esterilización | 2 | Dispensador de jabón |  |  |  |  | artificial en 400 lux |  | 1
[16 empty] | 1 | armario de batas |  |  | 1 | basurero
[5 empty] | 1 | Cuarto de preparación con CBS | 9 | 9 |  |  |  | área común estéril |  |  |  | 1 | silla ergonómica estática | 62x 68x 88cm | metálica | 1 | Cabina de Bioseguridad |  | 110v |  |  | artificial en 400 lux |  | 1
[16 empty] | 1 | mesa de trabajo 1
[5 empty] | 2 | bodega de reactivos | 18 | 36 |  |  |  | área restringida |  |  |  | 5 | estantería | 200x 40x 200cm | [7 empty] | artificial en 400 lux |  | 1
[16 empty] | 3 | estantería peq. | 100x 40x 200cm
[5 empty] | 1 | Cuarto de Refrigeradores | 12 | 12 |  |  |  | área restringida de cultivos y otros |  |  |  | 1 | pizarra |  |  | 4 | Cámara de refrigeración de -4 (normal) | 90x 90x 200cm | 110v |  |  | artificial en 400 lux |  | 1
[20 empty] | 1 | Cámara de refrigeración de -20 | 80x 80x 200cm | 220v
[20 empty] | 1 | Cámara de refrigeración de -80 | 130x 100x 200cm | 110v
[5 empty] | 1 | Bodega General | 18 | 18 |  |  |  | para equipos y utensilios |  |  |  | 7 | estantería | 200x 40x 200cm | [7 empty] | artificial en 400 lux |  | 1
[16 empty] | 5 | estantería peq. | 100x 40x 200cm
[5 empty] | 2 | cuartos de limpieza | 2 | 4 |  |  |  | pila con armario |  |  |  | 1 | Pileta fija |  | de fácil limpieza | 2 | limpia pisos con escurridor |  |  |  |  | artificial en 400 lux |  | 1
[16 empty] | 1 | estantería |  |  | 1 | aspirador de sólidos
[5 empty] | 1 | Recepción de Muestras | 13.5 | 13.5 |  |  |  | área abierta al vestíbulo principal y el secundario | 1 | recepcionista |  | 1 | sillón de espera |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v |  | natural y acondicionado | Natural regulada y artificial en 400 lux |  | 0 | 0
[13 empty] | 3 | visitantes |  | 1 | recepción |  |  | 1 | UPS |  | 110v
[16 empty] | 1 | estantería de muestras | 200x 40x 200cm |  | 1 | Impresora |  | 110v
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm
[16 empty] | 2 | archivero |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[5 empty] | 1 | Vestíbulo Secundario | 50 | 50 |  |  |  | salida hacia el anden del tren |  |  |  | 1 | mesa de trabajo 1 |  | de alto transito | [5 empty] | natural y acondicionado |  |  | 0 | 0
[16 empty] | 1 | silla fija |  |  | 1 | detector de metales tipo arco
|  |  | Producción | Laboratorio de Control Biológico | 1 | Oficina de Control Biológico | 12 | 12 | 318 | 10% | 349.8 | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico | 2 | profesional | Ing. Arturo Solórzano Arroyo MSc. | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural regulada y artificial en 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | visitantes |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de computadora | 140x 70x 90cm |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 1 | Laboratorio de Control Biológico | 54 | 54 |  |  |  | área de procesos y mediciones, restringido al publico, importantes controles de aislamiento para impedir contaminación cruzada entre producciones y los laboratorios de diagnostico | 3 | profesionales | Ing. Jorge Garro Alfaro MSc. | 2 | Mueb. Centro con estantería | 300x 140x 190cm | Mueble para trabajo con químicos, de fácil limpieza, estructura de metal con acabado epoxico, sobres en resina fenolica | 1 | Cámara de flujo laminar | 100x 100x 100cm |  |  |  | Natural regulada y artificial en 400 lux |  | 3
[13 empty] | 6 | técnicos | Ing. Arturo Solórzano Arroyo MSc | 2 | mueble de pared con gavetas | 200x 70x 90cm |  | 1 | Cocina de gas |  | 110v
[16 empty] | 2 | mueble de pared esq. con gavetas | 100x 100x 70x 90cm |  | 1 | Agitador de tamices |  | 110v
[16 empty] | 3 | Mesa de trabajo | 200x 60x 75cm |  | 1 | Destilador Desionisador |  | 220v+110v
[16 empty] | 1 | estantería de muestras | 200x 40x 200cm |  | 1 | Balanza digital |  | 110v
[20 empty] | 1 | Vortex Mixer wiyh Single Tube |  | 110v
[20 empty] | 1 | Selladora de bolsas |  | 110v
[20 empty] | 1 | Esterilizador (bacty-cinerator) |  | 110v
[20 empty] | 1 | Cámara de refrigeración general electric 815 | 90x90x200 | 110v
[20 empty] | 1 | Agitador horizontal lab inst. Inc |  | 110v
[20 empty] | 1 | Estereoscopio Binocular |  | 110v
[20 empty] | 1 | Estereoscopio Thomas |  | 110v
[20 empty] | 1 | Incubadora (cámara ambiental china) | 90x 120x 200cm | 110v
[20 empty] | 1 | Incubadora Thermo 815 |  | 110v
[20 empty] | 1 | Lavaojos y ducha
[20 empty] | 1 | Campana extractora
[5 empty] | 3 | ante cuartos | 30 | 90 |  |  |  | para aislar lar producciones |  |  |  | 1 | mueble con protecciones |  |  | 3 | Lámpara de luz Ultravioleta |  | 110v |  |  | artificial en 400 lux |  | 3
[20 empty] | 3 | Cortina de aire |  | 110v
[5 empty] | 1 | Bodega de producción | 6 | 6 |  |  |  | almacenaje temporal |  |  |  | 7 | estantería | 200x 40x 200cm | [7 empty] | artificial en 400 lux |  | 3
[5 empty] | 1 | Preparación de Hongos | 20 | 20 |  |  |  | área aséptica aislada |  |  |  | 1 | mueb. pared con pileta | 300x 70x 180cm |  | 2 | Cámara de flujo laminar | 100x 100x 100cm | 110v |  |  | Natural regulada y artificial en 400 lux |  | 3
[16 empty] | 1 | mueb. pared con gavetas y están. | 300x 70x 180cm
[16 empty] | 1 | mueb. pared esq. con gavetas | 100x 100x 70x 90cm
[5 empty] | 3 | Cámara de cultivo de Hongos | 12 | 36 |  |  |  | área aséptica aislada |  |  |  | 5 | estantería | 200x 40x 200cm | [7 empty] | regulable |  | 3
[16 empty] | 3 | estantería peq. | 100x 40x 200cm
[5 empty] | 1 | Preparación de Insectos | 20 | 20 |  |  |  | área aséptica aislada |  |  |  | 1 | mueb. pared con pileta | 300x 70x 180cm |  | 2 | Cámara de flujo laminar | 100x 100x 100cm | 110v |  |  | Natural regulada y artificial en 400 lux |  | 3
[16 empty] | 1 | mueb. pared con gavetas y estan. | 300x 70x 180cm
[16 empty] | 1 | mueb. pared esq. con gavetas | 100x 100x 70x 90cm
[5 empty] | 2 | Cámara de Cría de insectos | 18 | 36 |  |  |  | área aséptica aislada |  |  |  | 5 | estantería | 200x 40x 200cm | [7 empty] | regulable |  | 3
[16 empty] | 3 | estantería peq. | 100x 40x 200cm
[5 empty] | 1 | Preparación de virus y bacterias | 20 | 20 |  |  |  | área aséptica aislada |  |  |  | 1 | mueb. pared con pileta | 300x 70x 180cm |  | 2 | Cámara de flujo laminar | 100x 100x 100cm | 110v |  |  | Natural regulada y artificial en 400 lux |  | 3
[16 empty] | 1 | mueb. pared con gavetas y estan. | 300x 70x 180cm
[16 empty] | 1 | mueb. pared esq. con gavetas | 100x 100x 70x 90cm
[5 empty] | 2 | Cámaras de Crecimiento | 12 | 24 |  |  |  | área aséptica aislada |  |  |  | 5 | estantería metálica | 200x 40x 200cm | [7 empty] | regulable |  | 3
[16 empty] | 3 | estantería metálica peq. | 100x 40x 200cm
|  |  | Investigación | Laboratorio Biología Molecular | 1 | Oficina de Biologia Molecular | 12 | 12 | 180 | 15% | 207 | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico | 1 | profesional |  | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural regulada y artificial en 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | visitantes |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de computadora | 140x 70x 90cm |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 1 | Laboratorio de técnicas Moleculares | 60 | 60 |  |  |  | para técnicas de descifrado y replicación de ADN | 2 | profesionales | Dra. Yannery Gómez B. |  |  |  | Mueble para trabajo con químicos, de fácil limpieza, estructura de metal con acabado epoxico, sobres en resina fenolica | 1 | Cámara de Bioseguridad | 130x 065x 250cm | 110v |  |  |  |  | 1
[13 empty] | 2 | técnicos | Ing. Daniel Vargas Valverde | 1 | Mueb. Centro con estantería | 370x 140x 190cm |  | 1 | Centrifuga Universal (microcentrifuga) |  | 110v
[13 empty] | 3 | visitantes |  | 4 | mueble de pared con gavetas | 300x 70x 90cm |  | 1 | Centrifuga Universal (normal) |  | 110v
[16 empty] | 2 | mueb. pared con gavetas y estan. | 300x 70x 180cm |  | 1 | Congelador -20ºc | 80x80x200cm | 110v
[20 empty] | 1 | Congelador Ultra Baja temperatura | 130x 100x 200cm | 110v
[20 empty] | 1 | Espectrofotómetro UV/VIS |  | 110v
[20 empty] | 1 | Lector de Microplacas (ELISA) |  | 110v
[20 empty] | 1 | PCR Eppendorf |  | 110v
[20 empty] | 1 | PCR-RT applied Biosystem+laptop |  | 110v
[5 empty] | 1 | cuarto de PCR | 6 | 6 |  |  |  | lectura aislada de PCR, para evitar contaminación del lab. |  |  |  | 1 | Mesita móvil para muestras |  | Mueble de acero inoxidable | 1 | Cámara de Bioseguridad | 130x 065x 250cm | 110v |  |  |  |  | 1
[16 empty] | 1 | mesa de metal |  |  | 1 | PCR Eppendorf
[5 empty] | 1 | Cuarto oscuro y de Electroforesis | 7 | 7 |  |  |  | lectura de fluorescencias |  |  |  | 1 | Mesita móvil para muestras |  | revisar que no genere ningún campo eléctrico | 1 | Bio-Rad electroforesis en agarosa |  | 110v |  |  |  |  | 1
[16 empty] | 1 | mesa de metal |  |  | 1 | electroforesis en proteína |  | 110v
[5 empty] | 3 | Ante cuartos (1x microscopio) | 3 | 9 |  |  |  | para control de contaminación |  |  |  | 1 | mueble con protecciones | [10 empty] | 1
[5 empty] | 1 | Microscopio Electrónico de Trasmisión (MET) | 16 | 16 |  |  |  | área aislada para el MET |  |  |  | 1 | Silla ergonómica (revizar espec.) | 62x 68x 88cm |  | 1 | Microscopio Electrónico de Trasmisión |  | revisar |  |  | ventilación filtrada |  | 1 |  | ver notas de microscopia abajo
[5 empty] | 1 | Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) | 16 | 16 |  |  |  | Área aislada para el MEB |  |  |  | 1 | Silla ergonómica (revizar espec.) | 62x 68x 88cm |  | 1 | Microscopio Electrónico de Barrido |  | revisar |  |  | ventilación filtrada |  | 1
[5 empty] | 1 | Microscopio Electrónico Confocal (MEC) | 14 | 14 |  |  |  | Área aislada para el MEC |  |  |  | 1 | Silla ergonómica (revizar espec.) | 62x 68x 88cm |  | 1 | Microscopio Electrónico Confocal |  | revisar |  |  | ventilación filtrada |  | 1
[5 empty] | 1 | Cuarto de instalaciones electromecánicas de los ME | 12 | 12 |  |  |  | espacio para transformadores, HVAC y otros | [7 empty] | 3 | Trasformadores individuales |  | 10 000v |  |  | sin ventilación | temperatura regulable
[20 empty] | 1 | tanque de nitrógeno liquido
[20 empty] | 3 | Bombas de vacío |  | 110v
[20 empty] | 3 | bombas de refrigerante |  | 110v
[5 empty] | 1 | Cuarto Frio | 4 | 4 |  |  |  | bodega fría |  |  |  | 4 | estante metálico de racks | 100x 40x 200cm | Mueble de acero inoxidable | 1 | puerta para cuarto frio abatible | 210x 100cm |  |  |  |  | de 0ª a 12ªC
[20 empty] | 1 | controlador electrónico de temp.
[5 empty] | 1 | preparación de muestras para ME | 36 | 36 |  |  |  | Laboratorio para las muestras |  |  |  | 1 | Mueble de pared con pileta | 300x 70x 90cm | Mueble para trabajo con químicos, de fácil limpieza, estructura de metal con acabado epoxico, sobres en resina fenolica | 1 | sublimador | 40x 25x 80cm | 110v |  |  |  |  | 1
[16 empty] | 1 | Mueb. Centro con pileta y estante. | 440x 140x 90cm |  | 1 | convertidor iónico | 60x 40x 30cm | 110v
[16 empty] | 2 | estante de cristalería | 140x 40x 170cm |  | 1 | horno polimerizador |  | 220v
[16 empty] | 2 | mueble de pared con gavetas | 300x 70x 90cm |  | 1 | secador de punto critico |  | 110v | requiere CO2
[20 empty] | 1 | evaporador de metal | 80x 40x 100cm | 220v | conexión al agua
[20 empty] | 1 | Micrótomo |  | 110v | espacio aislado
[20 empty] | 1 | capilla de trabajo |  | 110v | filtro para Osmio
[20 empty] | 1 | Lavaojos y ducha
[20 empty] | 1 | cortador de cuchillas de vidrio |  | 110v
[20 empty] | 1 | Horno de secado |  | 220v
|  |  |  | Invernaderos | 1 | invernadero nematología | 150 | 150 | 670 | 10% | 737 | áreas de cultivo con condiciones controladas para investigación | 4 | investigadores |  |  |  |  | cualquier estante o mueble debe soportar las condiciones ambientales | 1 | sensores de temperatura, humedad, etc. |  | 110v |  | regulable | regulable |  | 2 |  | diseño flexible a diferentes posibilidades, ver diagramas de proceso
[5 empty] | 1 | Invernadero de control biológico | 100 | 100 |  |  |  |  | 8 | asistentes | [5 empty] | 3 | sensores de temperatura, humedad, etc. |  | 110v
[5 empty] | 1 | invernadero de fitopatología | 200 | 200 | [11 empty] | 3 | sensores de temperatura, humedad, etc. |  | 110v
[5 empty] | 1 | invernadero de entomología | 100 | 100 | [11 empty] | 2 | sensores de temperatura, humedad, etc. |  | 110v
[5 empty] | 1 | Cría de Insectos | 100 | 100 | [11 empty] | 1 | sensores de temperatura, humedad, etc. |  | 110v
[5 empty] | 1 | Pasillo y Cuarto de control | 20 | 20 | [11 empty] | 1 | Bomba de agua |  | 110v
[20 empty] | 3 | inyectores
[21 empty] | controles |  | 110v
|  |  | Dirección de servicios técnicos |  | 1 | Dir. de servicios técnicos | 15 | 15 | 143 | 15% | 164.45 | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico | 1 | Director | MSc. Renato Jiménez Zuñiga | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de computadora |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería
[13 empty] | 2 | visitantes |  | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 14 | Cubículos | 7 | 98 |  |  |  | conjunto de cubículos cerca de servicios técnicos | 14 | técnicos |  | 1 | Estación modular de trabajo |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[5 empty] | 1 | sala de reuniones | 15 | 15 |  |  |  |  | 8 | personas máximo |  | 1 | mesita de centro |  |  | 1 | computadora |  |  |  | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 2 | sillones |  |  | 1 | proyector
[16 empty] | 1 | estantería |  |  | 1 | Pantalla de 32"
[5 empty] | 1 | gestión de calidad | 15 | 15 |  |  |  | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico | 1 | profesional |  | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | visitantes |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de computadora |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
|  |  | investigación e innovación |  | 1 | Dir. Investigación e innovación | 12 | 12 | 267 | 15% | 307.05 | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico | 1 | director | MSc. Carlos Hidalgo Ardon | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 3 | invitados |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de trabajo |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 25 | cubículos | 7 | 175 |  |  |  | conjunto de cubículos cerca de servicios técnicos | 25 | profesionales |  | 1 | Estación modular de trabajo |  | Mobiliario estándar de melamina | 25 | Laptops de uso temporal |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm | [5 empty] | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero
[5 empty] | 2 | sala de reuniones | 40 | 80 |  |  |  | tipo aulas, posibilidad de unificarlas | 35 | personas máximo |  | 70 | sillas de reunión |  |  | 1 | computadora |  |  |  | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[14 empty] | por cada una |  | 1 | mesa
[16 empty] | 1 | silla |  |  | 1 | proyector
|  |  | transferencia e innovación tecnológica |  | 1 | Dir. de transferencia e innovación | 12 | 12 | 178 | 15% | 204.7 | oficina con salita de reuniones, de carácter privado | 1 | Director | MSc. Laura Ramírez Cartin | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | visitantes |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de trabajo |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 1 | Cuarto de Servidor | 20 | 20 |  |  |  | Cuarto frio con red de servidores, privado |  |  |  | 2 | Racks de 33 UR | 160x 60x 80cm | piso elevado contra estática, facilita conexiones de enrutamiento | 3 | SAN de cinco entradas |  |  | aire de precisión tipo perimetral |  | estimar requerimientos | estimar requerimientos | 0 | 0 | área aislada por el ruido, enfriamiento de servidores
[17 empty] | piso elevado |  |  | 1 | Computadora |  | 110v
[17 empty] | cableado estructurado |  |  | 1 | monitores de control ambientales |  | 110v
[20 empty] | 1 | control de acceso |  | 110v
[20 empty] | 1 | Modulo de distribución de energía PDU/PDM |  | 110v
[20 empty] | 1 | UPS de gran capacidad? |  | 110v | respaldo momentáneo
[5 empty] | 1 | bodega de documentos, afiches e insumos | 12 | 12 |  |  |  | papelería y demás |  |  |  | 7 | estantería metálica | [10 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 4 | cubículos | 7 | 28 |  |  |  | área de respaldo técnico | 4 | administrativos | Ing. Octaviano Catillo Vargas | 1 | Estación modular de trabajo |  | Mobiliario estándar de melamina | 4 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[15 empty] | Ing.Mº Praxedes Mesen Villalobos | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 4 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[5 empty] | 3 | Gestión de conocimiento | 7 | 21 |  |  |  | espacio con tres cubículos para profesionales |  |  |  | 3 | Estación modular de trabajo |  | Mobiliario estándar de melamina | 3 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 3 | administrativos | Lic. Mireya Ugalde Sánchez | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 3 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | Estantería |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[16 empty] | 3 | archivero
[5 empty] | 1 | Sala de ploteo y armado de afiches | 12 | 12 |  |  |  | para imprimir afiches, brochur, y la publicidad |  |  |  | 1 | Mesa de trabajo |  | Mobiliario metálico | 1 | Plotter T-1000 |  | 110v |  | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 2 | sillas ergonómicas
[16 empty] | 1 | estante de almacenaje |  |  | 1 | impresora multifuncional |  | 110v
[5 empty] | 1 | Cocineta para sala de reuniones | 9 | 9 |  |  |  | parte de las sala de reuniones |  |  |  | 1 | Mueble con pileta y estantes |  | Mobiliario de alta resistencia | 1 | Coffee maker |  | 110v |  |  | Natural y artificial , de 150 a 400 lux |  | 0 | 0
[16 empty] | 1 | mueble de preparación |  |  | 1 | microondas |  | 110v
[5 empty] | 2 | sala de reuniones tipo aula | 32 | 64 |  |  |  | para capacitación de grupos | 25 | personas máximo |  | 50 | Sillas con portalibros |  |  | 1 | computadora |  | 110v |  | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[14 empty] | por cada una |  | 1 | mesa | 200x 140x 80cm
[16 empty] | 1 | silla |  |  | 1 | proyector |  | 110v
|  |  | Administración de Invetigación y Desarrollo tecnológico |  | 1 | Dirección de investigación y desarrollo tecnológico | 12 | 12 | 39 | 15% | 44.85 | oficina con salita de reuniones, de carácter privado | 1 | directivo | MSc. Adrian Morales Gómez | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | visitantes |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[13 empty] | 3 | secretarias |  | 1 | mesa de trabajo |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 1 | Modulo de Secretaria | 15 | 15 |  |  |  | modulo de recepción con salita de espera |  |  |  | 1 | Escritorio en L |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v |  | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v
[16 empty] | 1 | archivero
[5 empty] | 1 | Salita de reunión | 12 | 12 |  |  |  | para reuniones y capacitaciones | 8 | personas máximo |  | 1 | mesita de centro | [8 empty] | Natural y artificial , de 150 a 400 lux |  | 0 | 0
[16 empty] | 2 | sillones
|  | Dirección de gestión de proyectos y recursos | Formulación y negociación de proyectos |  | 1 | Oficina de formulación y negociación | 15 | 15 | 80 | 15% | 92 | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico | 1 | Director | MGA: Manuel Enrique Martínez Vargas | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | técnicos |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[13 empty] | 2 | visitantes |  | 1 | mesa de trabajo |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillones
[5 empty] | 2 | Cubículo | 7 | 14 |  |  |  | cubículos integrados en grupo contiguo a gestión |  |  |  | 1 | Estación modular de trabajo |  | Mobiliario estándar de melamina | 2 | Computadora de escritorio |  | 110v |  | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 2 | UPS |  | 110v
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
|  |  | Seguimiento y evaluación de proyectos |  | 1 | Oficina de seguimiento y evaluación | 15 | 15 |  |  |  | oficina con salita de atención de visitas, de carácter privado | 1 | profesional | Ing. Guillermo Araya Umaña | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | técnicos | Ing. Gerardo Paniagua Arguedas | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de trabajo |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 2 | Cubículo | 7 | 14 |  |  |  | cubículos integrados en grupo contiguo a gestión |  |  |  | 1 | Estación modular de trabajo |  | Mobiliario estándar de melamina | 2 | Computadora de escritorio |  | 110v |  | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica |  |  | 2 | UPS |  | 110v
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
|  |  | Mercadeo |  | 1 | Oficina de mercadeo | 15 | 15 |  |  |  | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico | 1 | profesional | Ph. D. Leonardo Granados Rojas | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 1 | técnico |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de trabajo |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 1 | Cubículo | 7 | 7 |  |  |  | cubículos integrados en grupo contiguo a gestión |  |  |  | 1 | Estación modular de trabajo |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica |  |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
|  | Dirección de Administración Financiera | Departamento de Administración de recursos |  | 1 | Oficina de la Dirección de Administración Financiera | 12 | 12 | 127 | 15% | 146.05 | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico | 1 | Director | Mba.M. Isabel Alvarado Alpizar | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | visitantes |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[13 empty] | 1 | secretaria | Bach. Gabriela Vargas Bonilla | 1 | mesa de trabajo |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería
[16 empty] | 1 | archivero
[16 empty] | 2 | sillas de atención
[5 empty] | 1 | Modulo de Secretaria | 15 | 15 |  |  |  | modulo de recepción con salita de espera |  |  |  | 2 | Escritorio en L |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 2 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[5 empty] | 1 | Oficina de tesorería | 12 | 12 |  |  |  | Oficina de papelería e informes, atención esporádica al publico | 1 | Profesional | Lic. Mariela Alfaro Soto | 1 | Escritorio |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 1 | asistente | Tec. Silvia Quiroz Jiménez | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de trabajo |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | Estantería
[16 empty] | 1 | archivero
[5 empty] | 1 | archivo de tesorería | 6 | 6 | [7 empty] | 1 | mueble de archiveros metálicos | 850x 70x 120cm | mobiliario metálico | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Modulo de tesorería | 5 | 10 |  |  |  | módulos integrado en un salón dentro de administración de rec. | 2 | analistas |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm | Mobiliario estándar de melamina | 2 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | mesa de trabajo |  |  | 2 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 2 | teléfono |  | 110v
[5 empty] | 3 | Módulos de trabajo de Contabilidad | 6 | 18 |  |  |  | módulos integrado en un salón dentro de administración de rec. | 1 | Profesional | CPI Cesar Elizondo Masis | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm | Mobiliario estándar de melamina | 3 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | asistente |  | 1 | mesa de trabajo |  |  | 3 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 3 | teléfono |  | 110v
[5 empty] | 4 | Módulos de trabajo de Presupuesto | 6 | 24 |  |  |  | módulos integrado en un salón dentro de administración de rec. | 1 | Profesional | Tec.Evelyn Mendez Arce | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm | Mobiliario estándar de melamina | 2 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 3 | asistente |  | 1 | mesa de trabajo |  |  | 2 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[5 empty] | 1 | archivo de Presupuestos | 6 | 6 |  |  |  | espacio abierto hacia los módulos de trabajo |  |  |  | 1 | mueble de archiveros metálicos | 850x 70x 120cm | mobiliario metálico | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 4 | Módulos de trabajo de talento Humano | 6 | 24 |  |  |  | módulos integrado en un salón dentro de administración de rec. | 1 | Profesional | Mba. Raquel Aviles Chaves | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm | Mobiliario estándar de melamina | 2 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 3 | asistente | Ing. Mº Ángeles Aguilar Coronado | 1 | mesa de trabajo |  |  | 2 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
|  |  | Departamento de Servicios Generales | Proveeduría | 1 | Oficina de Proveeduría | 31 | 31 | 966.5 | 15% | 1111.475 | área para almacenaje y reparaciones, contiguo a carga y descarga | 1 | proveedor | Lic. Giovanny Hidalgo Sánchez | 1 | Escritorio en L |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v |  | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | analistas | Tec. Orietta Rojas Soto | 2 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v
[15 empty] | Tec. Yhirlanny Aguilar Delgado | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[5 empty] | 3 | módulos de proveeduría | 6 | 18 |  |  |  | Módulos de analistas para pedidos |  |  |  | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm | Mobiliario estándar de melamina | 2 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado |  |  | 0 | 0
[16 empty] | 1 | mesa de trabajo |  |  | 2 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
|  |  |  | Suministros | 1 | Oficina de Suministros | 12 | 12 |  |  |  | Oficina de encargado de suministros | 1 | Inventarista | Tec. Vidal Acuña Redondo | 1 | Escritorio en L |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 2 | control | Tec. Humberto Morera Morales | 2 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[15 empty] | Tec. Luis Alexander Salazar Zuñiga | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[15 empty] | Tec. Victor Manuel Varela Lopez | 1 | mesa de trabajo
T. Aux. Jose Manuel Vega Calvo
[5 empty] | 2 | Cubículos | 7 | 14 |  |  |  | cubículo de papeleo, ligado a suministros |  |  |  | 2 | Estación modular de trabajo |  | Mobiliario estándar de melamina | 2 | Computadora de escritorio |  | 110v |  | natural y acondicionado |  |  | 0 | 0
[16 empty] | 2 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 2 | UPS |  | 110v
[16 empty] | 2 | archivero |  |  | 2 | teléfono |  | 110v
|  |  |  | Vehículos | 1 | Cubículo | 12 | 12 |  |  |  | cubículo con acceso al parqueo, ligado a proveeduría | 4 | transportes |  | 1 | Estación modular de trabajo |  | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | archivero |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
|  |  |  | Apoyo | 2 | Área de fotocopiado e impresión | 10 | 20 |  |  |  | barra de autoservicio de uso general de las oficinas |  |  |  | 1 | Estantería | 100x 40x 180cm | Mobiliario estándar de melamina | 1 | Maquina multifuncional | 165x 60x 120cm | 110v |  | natural y acondicionado | artificial en 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Mueble de contenedores | 180x 80x 90cm |  | 1 | impresora de inyección de tinta |  | 110v
[16 empty] | 1 | Mesita alta de apoyo | 200x 70x 90cm |  | 1 | contenedor de reciclaje de prod. Informático |  | 110v
[20 empty] | 1 | contenedor de reciclaje de papel |  | 110v
[5 empty] | 1 | Biblioteca | 30 | 30 |  |  |  | acerbo controlado, con control de humedad | 1 | bibliotecario |  |  | libreros |  | mobiliario metálico | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v |  | acondicionado | artificial en 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[13 empty] | 16 | visitantes |  | 1 | Escritorio |  |  | 1 | UPS |  | 110v
[16 empty] | 1 | silla |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[5 empty] | 1 | Sala de Estudio | 40 | 40 |  |  |  | salita para investigación y revisión de material |  |  |  | 16 | sillas |  | Mobiliario para alto transito | 3 | Computadora de escritorio |  | 110v | conexión a red interna | acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 10 | cubículo de lectura |  |  | 1 | UPS |  | 110v | conexión a internet
[16 empty] | 1 | mesa de lectura
[5 empty] | 2 | Sala de Reuniones (polivalente? Posible auditorio?) | 50 | 100 |  |  |  |  | 80 | personas máximo |  | 80 | Sillas |  | Mobiliario para alto transito | 1 | Pantalla desplegable y proyector |  | 110v |  | acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 20 | Mesas |  |  | 1 | Sistema de sonido |  | 110v
[16 empty] | 1 | Gradería retráctil |  |  | 1 | computadora
[5 empty] | 1 | Comedor | 105 | 105 |  |  |  | espacio para empleados con posibilidades de uso para actividades masivas y de capacitaciones | 72 | personas máximo | los mismos empleados y algunos | 72 | Sillas |  | Mobiliario para alto transito | 1 | televisor de 32" |  | 110v |  | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux |  | 0 | 0
[15 empty] | visitantes | 18 | Mesas |  |  | 1 | Sistema de sonido |  | 110v
Mueble de barra
[16 empty] | 2 | mesas bajas
[16 empty] | 4 | sillones
[5 empty] | 1 | Cocina | 15 | 15 |  |  |  | accesible por los empleados, posibilidad de uso subarrendado | 5 | personas | empleados | 1 | mueble con 2 fregaderos |  | Mobiliario para alto transito | 2 | microondas |  | 110v |  | natural y acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux |  | 0 | 0
[16 empty] | 1 | mueble de preparación |  |  | 1 | Refrigeradora | 90x 90x 200cm | 110v
[16 empty] | 1 | mesa de trabajo |  |  | 2 | Coffee maker grandes |  | 110v
[5 empty] | 1 | Enfermería | 16 | 16 |  |  |  | espacio aislado con cercanía a las salidas, de fácil limpieza | 2 | pacientes | empleados o visitantes | 2 | camillas |  | mobiliario metálico | 1 | botiquín de primeros auxilios |  |  |  | acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | Entre 17º y 24ºc | 0 | 0
[16 empty] | 1 | lavatorio |  |  | 1 | tabla de inmovilización
[16 empty] | 2 | sillas
[16 empty] | 1 | mesa de trabajo
[5 empty] | 1 | bodega de conserjería | 6 | 6 |  |  |  | área para insumos de limpieza | 3 | conserjes |  | 1 | repisas |  |  | 1 | aspirador de líquidos |  | 110v |  | acondicionado | Natural y artificial , de 150 a 400 lux |  | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Pileta de limpieza
[5 empty] | 1 | Bodega de Insumos | 100 | 100 |  |  |  | almacenaje general |  |  |  | 6 | góndolas | [10 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 1 | Oficina de seguridad | 6 | 6 |  |  |  | área para vigilancia con cámaras y custodia de armas | 3 | guardas |  | 1 | mesa de trabajo |  | mobiliario metálico | 1 | Computadora para vigilancia |  | 110v |  | natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux |  | 0 | 0
[16 empty] | 1 | Silla ergonómica |  |  | 1 | UPS |  | 110v
[16 empty] | 1 | casillero con llaves |  |  | 1 | coffemaker |  | 110v
[5 empty] | 1 | Vestíbulo general | 200 | 200 |  |  |  | área amplia e iluminada de carácter escénico, con información crucial | 142 | Empleados y personal total |  | 1 | Mueble de recepción |  | Mobiliario para alto transito | 1 | Computadora de escritorio |  | 110v |  | natural | Natural y artificial a definir |  | 0 | 0
[13 empty] | 234 | visitantes |  | 2 | silla ergonómica | 62x 68x 88cm |  | 1 | UPS |  | 110v
[16 empty] | 1 | exhibidor de panfletos y afiches |  |  | 1 | teléfono |  | 110v
[16 empty] | 1 | pizarra informativa |  |  | 1 | detector de metales tipo arco
[16 empty] | 1 | mesita de revisión | 60x 150x 90cm
[16 empty] | 1 | silla
[16 empty] | 1 | Juego de sillones
[5 empty] | 3 | Baño de Hombres | 21 | 63 |  |  |  | uno para lab, otro para vestíbulo y auditorios, el otro para oficinas |  |  |  | 4 | Inodoros |  |  | 1 | toallero |  |  |  | natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | ambiente | 0 | 0
[16 empty] | 3 | orinales |  |  | 1 | dispensador de jabón
[16 empty] | 3 | lavamanos |  |  | 5 | dispensador de papel
[16 empty] | 1 | juego de barras para discap. |  |  | 1 | basurero
[5 empty] | 3 | Baño de Mujeres | 21 | 63 |  |  |  | uno para lab, otro para vestíbulo y auditorios, el otro para oficinas |  |  |  | 4 | inodoros |  |  | 1 | toallero |  |  |  | natural | Natural y artificial , de 150 a 400 lux | ambiente | 0 | 0
[16 empty] | 3 | lavamanos |  |  | 1 | dispensador de jabón
[16 empty] | 1 | juego de barras para discap. |  |  | 6 | dispensador de papel
[20 empty] | 1 | basurero
[5 empty] | 3 | Escaleras | 21 | 63 |  |  |  | Áreas comunes de fácil de carácter moderno y cómodo, con nichos y vista | [15 empty] | 0 | 0 | Codigo NFPA
[5 empty] | 3 | Ascensores | 3.5 | 10.5 | [19 empty] | 0 | 0 | Codigo NFPA
[5 empty] | 1 | Área de Rampa | 42 | 42 | [19 empty] | 0 | 0 | Codigo NFPA
|  |  |  | Instalaciones eléctricas y mecánicas | 1 | Cuarto eléctrico | 40 | 40 | 113 | 15% | 129.95 | área aislada de acceso restringido | [7 empty] | 1 | generador eléctrico de respaldo | Variable |  | en area exterior |  | Estimar requerimientos | aislamiento termico, espacio ventilado | 0 | 0 | área aislada por el ruido
[20 empty] | 1 | transformador según especificaciones | Variable |  | en area exterior
[20 empty] | 1 | tanque de diesel para generador de respaldo | Variable
[20 empty] | 1 | tablero de transferencia | Variable
[20 empty] | 1 | compresor de aire | 6m x 5m
[5 empty] | 1 | Área de Carga y descarga | 30 | 30 |  |  |  | área privado con acceso vehicular y al anden | [15 empty] | 0 | 0 | área aislada por el ruido
[5 empty] | 1 | Sistema LPG | 9 | 9 |  |  |  | sistema central separado de todo | [7 empty] | 1 | tanque de LPG |  |  | area exterior separada |  | Natural | aislamiento termico | 0 | Explocion | separado del edificio
[5 empty] | 1 | Cuarto de Instalaciones mecánicas | 34 | 34 |  |  |  | área aislada de acceso restringido, con acceso al área de carga y descarga | [7 empty] | 1 | bomba de sistema de incendios | 5m x 4m |  |  |  | estimar requerimientos | aislamiento termico, espacio ventilado | 0 | 0 | área aislada por el ruido y las temperaturas
[20 empty] | 1 | tanque de agua
[20 empty] | 1 | Bomba de agua | 4m x4m
[20 empty] | 1 | Filtro y tanque de agua destilada
| Obras exteriores |  |  |  | 1 | Anden del tren | 36 | 36 | 0% | 36 | 1876.5 | espera |  |  |  | 3 | banca de metal |  |  | 3 | lámparas de alumbrado |  |  |  | natural |  |  | 0 | 0
[16 empty] | 1 | teléfono publico |  |  | 1 | teléfono publico
[5 empty] | 2 | Pasos cubiertos | variable | [8 empty] | 1 | red de alumbrado | [7 empty] | natural |  |  | 0 | 0
bancas exteriores
[5 empty] | 70 | Parqueos | 17.1 | 1197 | 50% | 1795.5 |  | Áreas de parque del publico y del personal |  |  |  | 10 | lámparas exteriores |  |  | 50 | vehículos de la flotilla del INTA |  |  |  | natural |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 5 | parqueos de visitantes
[20 empty] | 2 | busetas
[5 empty] | 1 | Caseta del guarda | 6 | 6 | 0% | 6 |  | vigilancia exterior y de vehiculos |  |  |  | 1 | escritorio pequeño |  |  | 1 | radio de comunicación |  |  |  | natural |  |  | 0 | 0
[16 empty] | 1 | silla ergonómica |  |  | 1 | aguja de control
[16 empty] | 1 | lavatorio
[16 empty] | 1 | inodoro
[5 empty] | 1 | Área de basurero | 3 | 3 | 0% | 3 | [17 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 2 | área de tanques | 3 | 6 | 0% | 6 | [17 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 1 | planta de tratamiento de desechos | 30 | 30 | 0% | 30 | [17 empty] | 0 | 0
[6 empty] | área total de diseño |  |  |  |  | 6655.9
[6 empty] | Área de edificios principales |  |  |  |  | 4123.4 | m2 |  |  | reglamento pertinente | [8 empty] | Notas de microscopia Electrónica |  |  |  | Niveles de bioseguridad según OMS
[6 empty] | Obras exteriores |  |  |  |  | 81 | m1 | [15 empty] | BSL1
[6 empty] | Parqueos |  |  |  |  | 1795.5 | m2 |  |  | Un extintor cada 200m2 | 30 | Puestos Faltantes |  |  | 101 | Equipos de computo con conexión en oficinas |  | 1 | Los microscopios van sobre losas monoliticas aisladas para reducir la vibración, velocidad de vibración de menos de 1 micrótomo por segundo. |  |  |  | BSL2
[6 empty] | Invernaderos |  |  |  |  | 737 | m2 |  | 17.87% | alarmas de incendio en todos los | 142 | Empleados y personal total |  |  | 44 | extensiones telefónicas | [6 empty] | BSL3
[6 empty] | Área total en salas de reuniones |  |  |  |  | 320 | m2 |  | 7.761% | recintos de trabajo | 234 | visitantes |  |  | 161 | personas en capacitaciones y charlas
[6 empty] | Área total de oficinas |  |  |  |  | 813 | m2 |  | 19.72% |  | 376 | total | [5 empty] | 2 | Frecuencia critica de 1 a 5 Hz. |  |  |  | Clasificación de Riesgo Químico según índice global ΣIs
[6 empty] | Área total de laboratorios |  |  |  |  | 1321.5 | m3 |  | 32.05% | [8 empty] | 3 | aislamiento de campos eléctricos, campo medido de menos de 0.1 milliGauss a 60Hz.
[6 empty] | áreas de apoyo, circulación y otros |  |  |  |  | 931.9 | m4 |  | 22.6% |  | Implica ductos o tubería
[11 empty] | 3386.4 |  |  | 100% |  | Implica personal ya contabilizado | [6 empty] | 4 | Mayor volumen de la habitación permite mayor control sobre las variaciones térmicas de la habitación, el ideal son variaciones de menos de 0,5ªC por hora.
Implica área de seguridad!!!!
[23 empty] | 5 | Aislamiento acústico y térmico, se recomienda que las entradas de aire estén contra la pared, lo mas alejadas de la columna del microscopio, de tal forma que creen un flujo laminar contra la pared. Se puede emplear conductos SOX
[16 empty] | Mueble centro A | Mesa metálica de altura variable
[16 empty] | Mueble centro B | Mesa con sobre y encimeras | [6 empty] | Todos los datos son tomados del articulo "Laboratorio design for High performance electron microscopy" de Michael A. O'Keefe et al. De la revista Microscopy today, pag. De la 8 a la 14.
[16 empty] | Mueble centro C | mesa con pileta y encimeras
[16 empty] | Mueble de pared 1 | mesa contra pares, con gabetines
[16 empty] | Mueble con pileta | mesa contra pared, con pileta y gabetines variables
[16 empty] | Estantería A | estantería metálica de racks ajustables
[16 empty] | Estantería B | estantería de melanina, con o sin puertas
Meas de trabajo de altura regulable
permiten adaptación para discapacitados, cumple 7600
estructuras de tubo rectangular con recubrimiento epoxico
Note on L141: Pablo: este porcentaje de circulación incluye antecámaras de doble puerta que se ubicaran etrategicamente para aislar los laboratorios de las oficinas y entre si cuando se requiera
Note on Q7: Pablo: de ser posible
Note on S573: Pablo: estan considerados dentro de "Empleados y personal total"
Note on Y325: Pablo: confirmar este dato!